

|  |  |
| --- | --- |
| **Δ.Ε.Υ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ**Ταχ. Δ/νση : Γκορτσολόγου 60  ΣΠΑΡΤΗΤαχ. Κώδικας : 23100 Τηλέφωνο : 2731025331Ημερομηνία : 29/06/2021Αρ. πρωτ. : 2360 | **ΠΡΟΣ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ****Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ****ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****e- mail : ddy@moh.gov.gr** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Θέμα:** | **Αποστολή αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης του ιού SARS-COV-2 σε ανεπεξέργαστα αστικά λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σπάρτης (Ε.Ε.Λ) και φρεατίου από το δίκτυο αποχέτευσης** |

 Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον SARS COV -2, όπως αναγράφονται στον παρακάτω

 Πίνακα. Σημειώνεται ότι δείγμα που ελήφθη από το φρεάτιο προσαγωγής των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ ήταν

 σύνθετo 24ωρo, της 20/6/2021, και ελήφθη με αυτόματo ψυχόμενο δειγματολήπτη που είναι εγκατεστημένος

 στην Ε.Ε.Λ.

# Περιφερειακή Ενότητα: ΛΑΚΩΝΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ**

**ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

**Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2731022590**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Σημείο/Θέση Δειγματοληψίας | Πληθυσμό\*που αφορά | Εργαστήριο Ανάλυσης | Μέθοδος Ανάλυσης | Ημερομηνία ανάλυσης | Αποτέλεσμα ανάλυσης |
| 20/6/ 2021 | ΕΙΣΟΔΟΣ Ε.Ε.Λ/ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ | 16690 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε | RT - PCR | 25/6/2021 | ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ\*\* |

\* Ισοδύναμοι Κάτοικοι

\*\*< 2500 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ RNA/lt

Στη διάθεσή σας

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Γ. ΛΑΖΑΡΑΣ



Χημικός MSc.